# 浙江衢州水业集团有限公司

# 衢化自来水厂淤泥综合处置服务采购项目

# 采购内容及要求

**一、采购内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务内容 | 服务性质 | 服务期 |
| 浙江衢州水业集团有限公司衢化自来水厂淤泥综合处置服务 | 包干 | 90天 |

**二、衢化自来水厂地点地点、淤泥处置量。**

（一）衢化自来水厂地点：

（三）淤泥处置量：约1390立方。

**三、报价要求**

1、淤泥综合处置服务以52万元为最高限价，此价格为含税价（须开具增值税专用发票），各供应商的投标报价不应超过最高限价，否则做无效投标文件处理。

 **四、处置要求**

1、成交供应商进行淤泥处置的处置点必须有环保部门的证明材料。

2、运作效率要求：成交供应商必须保证根据衢化自来水厂的调度需要，将沉淀池内的淤泥及时装车外运处置，确保自来水厂正常运行。

3、现场管理要求：成交供应商处理的淤泥地点必须由衢化自来水厂的调度指定，成交供应商作业时必须严格遵守招标人现场安全作业、环境卫生等相关规章制度，进场作业时排泥塘四周应设置安全围栏，以保障现场人员的人身安全。离场前必须清扫干净装车区域地面，保持该区域卫生情况良好。

4、现场机械及驾驶员都由成交供应商自行安排，驾驶人员需具备相应的驾驶资格，作业过程中发生的安全责任全部由成交供应商承担。

5、成交供应商必须配置符合场地设施使用要求的车辆，根据环保局的要求，装设GPS定位系统，车辆必须加盖，车辆出厂前清洗干净，确保运输途中不撒漏。并根据淤泥量变化调整车辆数量，保证淤泥能及时清运。

6、成交供应商必须按时缴纳运输车辆强制险及商业险（即：人身意外伤害险和第三者责任险，保额100万元以上），费用包含在投标报价内。

7、成交供应商在承接采购人运输业务过程中，发生一切交通事故和污泥撒漏的责任和费用由成交供应商自行承担。

8、成交供应商必须服从采购人的运输任务安排，如有不服从安排，每起按1000元罚款。

9、成交供应商必须将淤泥运输至合法的处置点进行无害化处置，如出现路上漏泥、肆意倾倒等不符合相关要求处置情况，除接受相关部门的处理外，应向采购方支付10万元违约金。

10、成交供应商投标前自行前往衢化自来水厂进行实地勘察，报价时充分考虑淤泥综合处置各项风险。综合处置包含清理、运输、规范合法处置等内容包括处置过程中出现的路面损坏等等事项均由成交供应商负责原样恢复。

 **五、费用结算及支付方式**

（一）成交供应商以采购人包干形式为结算依据。

（二）验收合格并提供规范处置的证明材料和增值税发票后，15个工作日内一次性结清服务款。