### 衢江区樟潭街道南山底社区服务中心空调电器采购项目更正公告

一、更正人名称：

衢州市衢江区樟潭街道南山底村股份经济合作社/衢州市农村产权交易中心（衢州市两山生态资源管理有限公司）

二、项目名称：

衢江区樟潭街道南山底社区服务中心空调电器采购项目

三、原公告发布日期：2021年11月19日

四、更正事项：

第三章，采购内容及要求（详见附件）

更正前内容：

| 序号 | 设备名称 | 建议技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂壁式冷暖型空调（出租房） | ▲新能效等级 三级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥5.2 ▲额定制冷量（W） ≥3500W 额定制冷功率（W） ≤800W ▲额定制热量（W）≥4900W 额定制热功率（W） ≤1330W 最大循环风量（m3/h）≥630 外机最大噪音dB（A）≤51 内机最大噪音dB（A）≤42 电辅助加热(W) ≥1000 冷媒 R32或410A | 台 | 36 |
| 2 | 大1.5匹挂壁式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 二级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥5.2 ▲额定制冷量（W） ≥3500W 额定制冷功率（W） ≤800W ▲额定制热量（W） ≥5000W 额定制热功率（W） ≤1330W 最大循环风量（m3/h）≥660 外机最大噪音dB（A）≤51 内机最大噪音dB（A）≤42 电辅助加热(W) ≥1000 冷媒 R32或410A | 台 | 7 |
| 3 | 2匹挂式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 三级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥4.7 ▲额定制冷量（W） ≥5000W 额定制冷功率（W） ≤1300W ▲额定制热量（W） ≥7200W 额定制热功率（W） ≤2000W 最大循环风量（m3/h）≥950 外机最大噪音dB（A）≤54 内机最大噪音dB（A） ≤42 电辅助加热(W) ≥1200 冷媒 R32或410A | 台 | 1 |
| 4 | 3匹柜式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 三级及以上 电源 220V-50Hz APF ≥3.5 ▲额定制冷量（W） ≥7250W 额定制冷功率（W） ≤2380W ▲额定制热量（W） ≥9200W 额定制热功率（W） ≤2800W 最大循环风量（m3/h） ≥1200 外机最大噪音dB（A）≤56 内机最大噪音dB（A）≤47 电辅助加热(W) ≥2400 冷媒 R32或410A | 台 | 10 |
| 5 | 电热水器 | 能效等级：二级及以上 容量≥60L 抗菌内胆：抗菌率≥99% 功率≤2000W 设定温度范围：低耗保温≥30℃，最高温度≥70℃ 额定水压 其他：采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及IP×4级防水设计，安全有保障；超长低热负荷发热管； 附件要求：热水器一切安装附件包含在内。 | 台 | 36 |

更正后内容：

| 序号 | 设备名称 | 建议技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂壁式冷暖型空调（出租房） | ▲新能效等级 二级及以上 电源 220V-50Hz ▲APF ≥5.27 ▲额定制冷量（W） ≥3500W ▲额定制冷功率（W） ≤750W ▲额定制热量（W） ≥5000W ▲额定制热功率（W） ≤1320W 最大循环风量（m3/h）≥650 ▲外机最大噪音dB（A）≤51 ▲内机最大噪音dB（A）≤42 ▲电辅助加热(W) ≥1050 冷媒 R32 | 台 | 36 |
| 2 | 大1.5匹挂壁式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 二级及以上 电源 220V-50Hz ▲APF ≥5.27 ▲额定制冷量（W） ≥3500W ▲额定制冷功率（W） ≤750W ▲额定制热量（W） ≥5000W ▲额定制热功率（W） ≤1320W 最大循环风量（m3/h）≥650 ▲外机最大噪音dB（A）≤51 ▲内机最大噪音dB（A）≤42 ▲电辅助加热(W) ≥1050 冷媒 R32 | 台 | 7 |
| 3 | 2匹挂式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 二级及以上 电源 220V-50Hz ▲APF ≥4.8 ▲额定制冷量（W） ≥5050W ▲额定制冷功率（W） ≤1250W ▲额定制热量（W） ≥7220W ▲额定制热功率（W） ≤1980W ▲最大循环风量（m3/h）≥1000 ▲外机最大噪音dB（A）≤53 ▲内机最大噪音dB（A）≤41 ▲电辅助加热(W) ≥1200 冷媒 R32 | 台 | 1 |
| 4 | 3匹柜式冷暖型变频空调 | ▲新能效等级 三级及以上 电源 220V-50Hz ▲APF ≥3.5 ▲额定制冷量（W） ≥7280W ▲额定制冷功率（W） ≤2350W ▲额定制热量（W） ≥9200W ▲额定制热功率（W） ≤2850W ▲最大循环风量（m3/h）≥1200 ▲外机最大噪音dB（A）≤56 ▲内机最大噪音dB（A）≤47 ▲电辅助加热(W) ≥2500 冷媒 R32 | 台 | 10 |
| 5 | 电热水器 | ▲能效等级：二级及以上 ▲容量：40L ▲抗菌内胆：抗菌率≥99% ▲功率≤2000W ▲设定温度范围：低耗保温≥30℃，最高温度≥70℃ ▲其他：采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及IP×4级防水设计，安全有保障；超长低热负荷发热管； 附件要求：热水器一切安装附件包含在内。 注：热水器安装墙体为非承重墙。 | 台 | 36 |
| 6 | 淋浴喷头 | 不锈钢增压手喷、黄铜冷热型水龙头（含全套配件支架安装） | 套 | 36 |

五、延期公告
（1）询价文件获取时间延期至2021年11月25日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，双休日、节假日除外）。

（2）提交投标文件截止时间延期至2021年11月26日09时30分（北京时间）

（3）投标文件开标时间延期至2021年11月26日09时30分（北京时间）
    如询价公告及询价文件涉及到以上修改的部分，视同做响应修改

六、联系方式

衢州市衢江区樟潭街道南山底村股份经济合作社

联系人：诸先生  联系电话：13819006666

衢州市农村产权交易中心（衢州市两山生态资源管理有限公司）

联系人：黄女士 联系电话：18657005270

地点：（衢州市柯城区府东街208号二楼213）。

衢州市衢江区樟潭街道南山底村股份经济合作社

衢州市农村产权交易中心

（衢州市两山生态资源管理有限公司）

2021年11月22日